## Laurens Radiátory
Souhrnná výpočtová tabulka pro litinové článkové radiátory Laurens
Více informací na www.laurens.cz
[9 empty] | Zadání spádu | Výchozí | Požadovaný
Technické hodnoty pro radiátor vztažené na jeden článek | [8 empty] | T vstupní [°C] | 75 | 50 | Výpočet technických hodnot pro radiátor dle článků
[9 empty] | T výstupní [°C] | 65 | 40
Info: údaje jednoho článku s nohou (bez nohy výška -60mm) | [8 empty] | T pokojová [°C] | 20 | 20 | Zadejte počet požadovaných článků: |  |  | 15 | Celkový výkon tělesa
Název | Kód | šířka | výška/F | výška/W | hloubka | připoj. rozteč | objem vody | hmotnost | ∆T [°C] | 50 | 25 | Obj.kód pro | Rozměr (š x v x h) | Objem vody | Hmotnost | 75/65/20°C | 50/40/20°C
radiátoru |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [liter] | [kg] | n-Exponent | 75/65/20°C | 50/40/20°C | 15 článků | [mm] | [liter] | [kg] | [Watt] | [Watt]
ArtDeco | AD510 | 76 | 510 | 460 | 203 | 350 | 1.9 | 8.1 | 1.3 | 93 | 38 | AD510-15el. | 1170 x 510 x 203 | 28.5 | 121.5 | 1395 | 570
ArtDeco | AD660 | 76 | 660 | 600 | 203 | 500 | 2.26 | 10.6 | 1.263 | 105 | 44 | AD660-15el. | 1170 x 660 x 203 | 33.9 | 159 | 1575 | 660
ArtDeco | AD760 | 76 | 760 | 700 | 203 | 600 | 2.64 | 11.6 | 1.241 | 121 | 52 | AD760-15el. | 1170 x 760 x 203 | 39.6 | 174 | 1815 | 780
ArtDeco | AD955 | 76 | 955 | 895 | 203 | 795 | 3.32 | 13.9 | 1.259 | 151 | 64 | AD955-15el. | 1170 x 955 x 203 | 49.8 | 208.5 | 2265 | 960
Liberty | LIB760 | 78 | 750 | 690 | 250 | 582 | 2.3 | 11.3 | 1.3007 | 137 | 56 | LIB760-15el. | 1200 x 750 x 250 | 34.5 | 169.5 | 2055 | 840
Liberty | LIB950 | 78 | 955 | 895 | 250 | 782 | 2.8 | 14.2 | 1.3157 | 182 | 74 | LIB950-15el. | 1200 x 955 x 250 | 42 | 213 | 2730 | 1110
Epoca | EP90 | 76 | 838 | 740 | 214 | 700 | 2.95 | 11.3 | 1.269 | 136 | 57 | EP90-15el. | 1165 x 838 x 214 | 44.25 | 169.5 | 2040 | 855
Biaxo 4 | BI4V_360 | 60 | 360 | 300 | 144 | 200 | 0.35 | 3.9 | 1.2596 | 47 | 20 | BI4V_360-15el. | 925 x 360 x 144 | 5.25 | 58.5 | 705 | 300
Biaxo 4 | BI4V_475 | 60 | 475 | 415 | 144 | 315 | 0.51 | 4.6 | 1.268 | 65 | 27 | BI4V_475-15el. | 925 x 475 x 144 | 7.65 | 69 | 975 | 405
Biaxo 4 | BI4V_660 | 60 | 660 | 600 | 144 | 500 | 0.9 | 5.1 | 1.2763 | 93 | 39 | BI4V_660-15el. | 925 x 660 x 144 | 13.5 | 76.5 | 1395 | 585
Biaxo 4 | BI4V_760 | 60 | 760 | 700 | 144 | 602 | 1 | 6.6 | 1.2847 | 103 | 43 | BI4V_760-15el. | 925 x 760 x 144 | 15 | 99 | 1545 | 645
Biaxo 4 | BI4V_960 | 60 | 960 | 900 | 144 | 800 | 1.2 | 8.3 | 1.2931 | 132 | 54 | BI4V_960-15el. | 925 x 960 x 144 | 18 | 124.5 | 1980 | 810
Biaxo 6 | BI6V_480 | 60 | 480 | 420 | 223 | 320 | 0.85 | 6.5 | 1.2712 | 94 | 39 | BI6V_480-15el. | 925 x 480 x 223 | 12.75 | 97.5 | 1410 | 585
Biaxo 6 | BI6V_660 | 60 | 660 | 600 | 223 | 500 | 1 | 8 | 1.2859 | 132 | 55 | BI6V_660-15el. | 925 x 660 x 223 | 15 | 120 | 1980 | 825
Biaxo 6 | BI6V_760 | 60 | 760 | 700 | 223 | 602 | 1 | 9 | 1.3007 | 151 | 62 | BI6V_760-15el. | 925 x 760 x 223 | 15 | 135 | 2265 | 930
Biaxo 6 | BI6V_960 | 60 | 960 | 900 | 223 | 800 | 1 | 12 | 1.3157 | 197 | 80 | BI6V_960-15el. | 925 x 960 x 223 | 15 | 180 | 2955 | 1200
Fleurielle | FL470 | 78 | 470 | 410 | 250 | 300 | 1.62 | 10 | 1.2692 | 90 | 38 | FL470-15el. | 1200 x 470 x 250 | 24.3 | 150 | 1350 | 570
Fleurielle | FL760 | 78 | 750 | 690 | 250 | 582 | 2.3 | 11.3 | 1.3007 | 138 | 57 | FL760-15el. | 1200 x 750 x 250 | 34.5 | 169.5 | 2070 | 855
Fleurielle | FL960 | 78 | 955 | 895 | 250 | 782 | 2.8 | 14.2 | 1.3157 | 182 | 74 | FL960-15el. | 1200 x 955 x 250 | 42 | 213 | 2730 | 1110
Boston | BS640 | 90 | 640 | 540 | 225 | 450 | 1.3 | 11.8 | 1.288 | 110 | 46 | BS640-15el. | 1375 x 640 x 225 | 19.5 | 177 | 1650 | 690
Boston | BS990 | 90 | 990 | 890 | 225 | 800 | 2.8 | 17.5 | 1.3002 | 169 | 69 | BS990-15el. | 1375 x 990 x 225 | 42 | 262.5 | 2535 | 1035
Lion | LN810 | 65 | 813 | 740 | 200 | 642 | 2.2 | 16 | 1.3 | 113 | 46 | LN810-10el. | 1000 x 813 x 200 | 33 | 240 | 1695 | 690
Romeo | RO560 | 76 | 560 | 520 | 198 | 400 | 2.2 | 8.5 | 1.2716 | 81 | 34 | RO560-10el. | 1165 x 560 x 198 | 33 | 127.5 | 1215 | 510
Romeo | RO800 | 79 | 800 | 730 | 198 | 640 | 2.9 | 11.3 | 1.2655 | 177 | 74 | RO800-10el. | 790 x 800 x 198 | 43.5 | 169.5 | 2655 | 1110
Juliet | JU560 | 76 | 560 | 495 | 186 | 400 | 2 | 6.8 | 1.3 | 87 | 65 | JU560-15el. | 1165 x 560 x 186 | 30 | 102 | 1305 | 975
Juliet | [8 empty] | 1.3